Latvijas Neredzīgo biedrības

iepirkuma

„Par tiesībām piegādāt tehniskos palīglīdzekļus – glikometrus ar runas funkciju”

identifikācijas Nr. LNB 2015/4

Nolikums

Rīga, 2015.gads

A sadaļa

## Iepirkuma identifikācijas numurs - LNB 2015/4

## Pasūtītājs – Latvijas Neredzīgo biedrība

2.1. Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Pāles iela 14/1, Rīga, LV - 1024

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40008004000.

Norēķinu konts: LV06UNLA0034102533100, SEB

2.2. Pasūtītāja kontaktpersona:

Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe, tālrunis: 67532607, e-pasts: info@lnbiedriba.lv.

Iepirkuma priekšmets

3.1. Tiesības piegādāt tehniskos palīglīdzekļus – glikometri ar runas funkciju

4. Paredzamais līguma termiņš un vieta

  - Paredzamais līguma termiņš –  2015.gada 29.maijs līdz 2016.gada 31.decembrim

  - Līguma izpildes vieta: Rīga, Latvija.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

5.1.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 27.maijam plkst. 10:00.

### Piedāvājumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē: Pāles ielā 14/1, Rīgā, LV – 1024, 3.stāvā līdz Nolikuma 5.1.punktā noteiktajam termiņam personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

  - Pēc Nolikuma 5.1.punktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti, tie tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti.

  - Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe, tālrunis: 67532607, e-pasts: info@lnbiedriba.lv.

- Piedāvājuma noformēšana

### Viens Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.

  - Piedāvātajai Precei pilnībā jāatbilst Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (B sadaļā) noteiktajām minimālajām prasībām.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Pretendenta iesniegtiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai labojumiem.

  - Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Diegus stingri jānostiprina ar baltu papīra lapiņu. Cauršūtos dokumentus jāapstiprina ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotās personas parakstu, norādot lapu skaitu. Dokumentu lapaspusēm jābūt secīgi sanumurētām, un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

  - Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos noteikumus.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

- Prasības pretendentiem

### Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

8.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma” 82.panta piektās daļas nosacījumi.

8.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

8.3. Pieteikuma vēstule, kas satur pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, bankas rekvizītus, pretendenta vadītāja un kontaktpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, elektronisko pastu, kurā tiek izteikta pretendenta vēlme piedalīties iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarota persona.

8.4. Pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības uzņemties saistības pretendenta vārdā.

8.5.Tehniskais piedāvājums/Finanšu piedāvājums atbilstoši Tehniskā piedāvājuma/Finanšu piedāvājuma formai (C sadaļa). Atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam jāiesniedz paraugs ar lietošanas instrukciju, kas tiks atgrieztas. Pretendentam. Uzvarētajam preces paraugs tiks atgriezts atpakaļ pēc preču piegādes.

9. Piedāvājuma cena un valūta

9.1. Piedāvātajai cenai ir jābūt izteiktai Euro, ietverot visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Piedāvātā cena jānorāda bez PVN.

10. Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā uz visu līgumā noslēgto laiku.

- Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērtā veidā atdoti pretendentam.

  - Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību noformējuma prasībām (Nolikuma 6.punkts). Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Iepirkumu komisijas locekļi vērtēs atbilstību atlases prasībām (Nolikuma 7., 8.punkts). Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikuma B sadaļai „Tehniskā specifikācija”. Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

  - No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.

  - Par komisijas pieņemto lēmumu visi pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Līguma slēgšanas nosacījumi

  - Līgumu slēdz pēc lēmuma pieņemšanas

  - Līguma veids – vispārīgā vienošanās

B sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/Tehniskais piedāvājums/Finanšu piedāvājums

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Adrese |  |
| Kotaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālrunis/Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

| Iepirkuma mērķis: | Nodrošināt neredzīgas, vājredzīgas personas ar tehnisko palīglīdzekli – glikometri |
| --- | --- |
| Paredzamā līguma kopējā summa, latos | Līdz 41999,00 EUR (bez PVN 12%), tiks slēgta vispārīgā vienošanās. |
| Līguma izpildes vispārīgie nosacījumi (izpildes kārtība, termiņi) | Preces apjoma daudzums visa līguma darbības laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma. Līgums tiks slēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim |

| Tehnisko palīglīdzekļu veids | GLIKOMETRS AR RUNAS FUNKCIJU (komplektā ar 100 test-strēmelēm) |
| --- | --- |
| Definīcija: | Informācijas par glikozes līmeni asinīs mērījuma rezultātiem pasniegšana ar runu |
| Prasības, kas raksturo preci: |
| Vispārīgās prasības: | Glikozes līmeņa mērīšana asinīs un rezultāta pasniegšana ar runas funkciju Analīzes ilgums – 5 sekundes Parauga tilpums – 0.5 µL asiņu Izmērijumu diapazons: 1.1 -33.3 mmol/l Atmiņa – pēdējie 500 rezultāti ar analīzes laiku un datumu Automatiski ieslēdzas, kad ievietota test-strēmele Automātiskā izslēgšana – pēc 2 minūtēm pēc pēdējas darbības Sistēmas darbības nosacījumi: Temperatūra no + 10 līdz + 40 Relatīvaia mitrums ne lielāks par 90% Glikometra test-strēmeles pieejamība mazumtirdzniecībā Latvijā |
| Komplektācija: | Glikometrs un 100 gb test-strēmeles Lietošanas instrukcija (lietošanas instrukcija ar bildēm) |
| Valoda: | Latviešu vai krievu |
| Barošana: | Batarejas |
| Sertifikācijas prasības un marķējums: | Nodrošināt tehnisko palīglīdzekli ar kvalitātes deklarāciju, izgatavošanas datumu, pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un atrašanās vietu (CE sertifikāts, kurš atbilst ES direktīvām par medicīnas ierīcēm) |
| Lietošanas instrukcija: | Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo preces lietošanas, kopšanas noteikumi un garantijas apkalpošanas kārtība. Instrukcijai jābūt latviešu un krievu valodā. |
| Garantijas prasības: | Minimālais tehniskas garantijas laiks 2 gadi. |
| Aizvietošanas laiks | Maksimālais aizvietošanas laiks 20 darba dienas. |

C sadaļa

Tehniskais piedāvājums/Finanšu piedāvājums

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Adrese |  |
| Kotaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālrunis/Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:

| Tehnisko palīglīdzekļu veids |  |
| --- | --- |
| Definīcija: |  |
| Prasības, kas raksturo preci: |  |
| Vispārīgās prasības: |  |
| Valoda: |  |
| Barošana: |  |
| Sertifikācijas prasības un marķējums: |  |
| Lietošanas instrukcija: |  |
| Garantijas prasības: |  |
| Aizvietošanas laiks |  |
| Tehnisko palīglīdzekļu veids |  |
| Definīcija: |  |
| Prasības, kas raksturo preci: |  |

FINANSU PIEDĀVĀJUMS:

| Nr.p.k. | Pozīcijas | Summa par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN | PVN 12%, EUR | Summa kopā, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glikometrs ar runas funkciju latviešu vai krievu valodā |  |  |  |

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Paraksts:

2015.gada 		___________-